轨道电气化（铁道机务、铁道供电）专业考试大纲

一、基础知识

1、城市轨道交通概论

1）熟悉城市轨道交通的系统结构；

2）熟悉城市轨道交通行车组织与运营管理；

3）了解城市轨道交通的由来与发展；

4）了解轨道交通建设的前期管理；

5）熟悉城市轨道交通的系统结构；

6）了解轨道交通车辆；

7）了解土木工程；

8）了解信号、控制与通信设备；

9）熟悉城市轨道交通行车组织与运营管理；

10）熟悉城市轨道交通系统环保、防灾及安全系统；

11）了解可持续发展与城市交通战略。

2、城市轨道交通牵引供电系统

1）熟悉城市轨道交通供电系统的特点；

2）熟悉变电所的主要电气设备及其功能；

3）熟悉牵引变电所的构成；

4）掌握城市轨道系统牵引网构成；

3、电气安全基本知识

1）熟悉电气安全基础知识；

2）熟悉铁路运输安全基础知识；

3）熟悉城市轨道交通系统牵引供电安全知识；

4）了解事故调查处理的一般规定。

4、熟悉变电所电气主接线。

5、了解变电所中性点接地方式的选择。

6、工程力学

1）掌握工程静力学基本概念；

2）掌握工程构件的静力学平衡计算方法；

3）掌握材料力学的基本概念；

4）了解杆件受力与变形的基本概念。

7、高电压试验技术

1）掌握高电压及绝缘测试常用设备的基本原理和概念；

2）掌握电气设备交接及预防性绝缘试验概念。

8、掌握电路基础知识。

9、掌握电工技术

1）熟悉低压配电和照明系统基础知识；

2）熟悉模拟电路技术基本概念、定律、分析方法；

3）熟悉数字电路技术基本概念、定律、分析方法；

4）了解常用电工仪表的正确使用方法。

10、机械制图基础

1）了解制图的基本知识。

二、专业知识

1、熟悉变电系统运行方式

1）集中供电与分散供电方式；

2）正常运行方式；

3）故障运行方式。

①变电所解列的概念

②供电分区的概念

③接触网越区供电的概念

2、熟悉电气一次设备功能与结构

1）干式变压器；

①整流变压器

2）油变压器；

3）整流器；

4）直流成套开关设备；

①直流快速断路器

5）35kV 交流 GIS 成套开关设备；

6）110kV 交流GIS 成套开关设备；

7）电缆的结构；

①35kV 电缆结构

②直流电缆结构

8）变电所交直流电源设备；

9）钢轨电位限制装置。

3、熟悉电气二次设备与继电保护原理

1）继电器原理；

2）变电所SCADA系统；

3）变压器保护原理；

4）牵引直流馈线保护原理。

4、计算

1）了解短路计算方法。

5、掌握整流器与整流变压器的整流原理。

6、熟悉低压配电和照明系统设备基本结构形式及特点

1）低压（环控）配电柜；

2）动力箱、双电源切换箱；

3）常用断路器。

7、低压配电和照明设备基本知识

1）熟悉低压设备绝缘预防性试验知识；

2）熟悉备用电源及自动重合闸装置基本原理；

3）熟悉低压配电和照明设备；

4）熟悉低压和照明设备运行与故障诊断；

5）掌握电机运行和故障诊断；（以三相异步电机为例）

6）掌握蓄电池检测和维护方法；

7）了解变频技术的基本知识。

8、低压配电和照明工程基础

1）熟悉地铁设备负荷分组的原则和供电要求；

2）熟悉地铁一般场所电气设备的安装要求；

3）掌握电线、电缆、母线槽基础知识和选择；

4）掌握常用灯具光源基本知识；

5）了解地铁防雷基础知识；

6）了解地铁照明设计基本知识；

7）了解地铁接地保护设计基本知识。

9、熟悉接触网基本结构形式及特点

1）柔性悬挂；

2）刚性悬挂；

3）接触轨。

10、了解接触网的设计程序。

11、了解接触网的平面设计。

12、了解接触网检测项目。

13、掌握机车取流方式。

三、设备运行维护管理

1、熟悉变电运行技术。

2、掌握安全管理要求。

3、熟悉设备维护的周期与内容。

4、电气设备试验

1）掌握试验分类；

2）掌握基本试验。

5、低压配电和照明系统的运行及维护

1）了解城市轨道交通低压配电和照明系统运行管理基本模式。

6、接触网系统的运行及维护

1）熟悉城市轨道交通接触网系统运行管理基本模式；

2）熟悉城市轨道交通接触网检修方式。

7、城市轨道交通系统的运行安全管理

1）了解城市轨道交通系统安全管理规定；

2）熟悉城市规定交通系统应急处理方法；

3）了解地铁保护相关法规。

四、法规与标准

1、熟悉《地铁设计规范》 GB50157-2013。

2、熟悉《地铁铁道工程施工及验收规范》 GB50299-1999。

3、了解《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006。

4、了解《电力设备预防性试验规程》。

5、了解《外壳防护等级（国际防护等级代码）》IEC60529。

6、了解《地铁直流牵引供电系统》GB10411-89。